様式第5号(第13条関係)
無線局日例点検記録簿	無線局管理責任者	
	　	
点検年月日	年　　月　　日	天候	　	点検者氏名	　	
設備の区分	点検の項目	結果	
無線装置	電源電圧　　　　　V　　　電源電流　　　　　A	　	
	電源ランプ　　　　点灯　　　　消灯	　	
	無線機器動作常態	　	
	AC電源を切ると予備電源にて動作	　	
操作卓	選択呼出し(一斉，緊急一斉，個別，群別)の動作	　	
	空線常態で送信ボタンを押すと占有状態になり送出可能	　	
	電波発射終了後空線状態	　	
	チャイム，マイクロホン，テープ(レコード)等の入力調整	　	
	無線送出と別に親局だけの拡声の動作	　	
	音声レベル，信号レベルがVUメータでの監視	　	
	AC電源を切るとすべての機器がバッテリーで動作